Додаток 1

до рішення Славутської

міської ради

від 29.07.2022 р. № 1-19/2022

Перелік електромереж та обладнання, що знаходяться, на балансі комунальних підприємств, установ та організацій Славутської міської територіальної громади яке передається безоплатно у власність акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на підставі акту приймання-передачі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування та адресна прив’язка | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Первісна вартість, грн |
| **1.** | Зовнішні мережі для електропостачання 120-ти житлових будинків по вул. О. Максимчука та М. Остапчука |  |  |  | **2058487,37** |
| **1.1** | **Трансформаторна підстанція «ТП-54» вул. М. Остапчука** | **2018** | шт | **1** | **135216,31** |
|  | КЛ-10 кВ | 2018 | м | 436 | 253775,98 |
|  | ПЛ-0,4 кВ | 2018 | м | 490 | 110794,08 |
|  | Опори | 2018 | шт | 21 | 101715,40 |
|  | Лічильник трифазний трансформаторного включення AD 13А.3 (PRIME) 380В 5(10) А | 2018 | шт | **1** | **5200,00** |
|  | Маршрутизатор DC 2 S.8-1 | 2018 | шт | **1** | **21499,98** |
| **1.2** | **Трансформаторна підстанція «ТП-183» вул. М. Остапчука** | **2020** | шт | **1** | **165319,52** |
|  | КЛ-10 кВ | 2020 | м | 266 | 194804,04 |
|  | ПЛ-0,4 кВ | 2020 | м | 420 | 92377,55 |
|  | Опори | 2020 | шт | 20 | 84673,82 |
|  | Лічильник трифазний трансформаторного включення AD 13А.3 (PRIME) 380В 5(10) А | 2020 | шт | 1 | 5200,00 |
|  | Маршрутизатор DC 2 S.8-1 | 2020 | шт | 1 | **21499,98** |
| **1.3** | **Трансформаторна підстанція «ТП-187» вул. О. Максимчука** | **2021** | шт. | **1** | **195014,43** |
|  | КЛ-10 кВ | 2021 | м. | 311 | 228491,73 |
|  | ПЛ-0,4 кВ | 2021 | м. | 1672,18 | 207601,83 |
|  | Опори | 2021 | шт. | 39 | 205617,12 |
|  | Лічильник трифазний трансформаторного включення AD 13А.3 (PRIME) 380В 5(10) А | 2021 | шт | 1 | 5205,60 |
|  | Маршрутизатор DC 2 S.8-1 | 2021 | шт | 1 | 24480,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Повітряна лінія ПЛ-0,4 кВт від (РП) РЩ-0,4 кВт Будфарфору до ЖБ вул. Козацька, 136-А, 172** |  |  |  |  |
|  | ПЛ-0,4 кВ АС-50 |  | м.п. | 280 |  |
| **3.** | **Мережі електропостачання по вулицях Привокзальна та Ганнопільське шосе**  |  |  |  | **629674,84** |
| **3.1** | КТП – 10/0,4 №405 – 160 кВА вул. Привокзальна, 31 | **2015** | **шт** | **1** | **77023,54** |
|  | ПЛ-0,4 кВ Л-1 (від КТП №405 до ж/б по вул. Привокзальна) СІП 5нг | 2015 | км. | 0,663 | 18871,44 |
|  | Опори СВ 9,5 | 2015 | шт | 31 | 38275,70 |
|  | ПЛ-0,4 кВ Л-2 (від КТП №405 до ж/б по вул. Привокзальна) СІП 5нг | 2015 | км. | 0,242 | 9416,26 |
|  | Опори СВ 9,5 | 2015 | шт | 15 | 18520,5 |
|  | ПЛ-10 кВ. Л-11 (до КТП №405) АС-50 | 2015 | км. | 0,071 | 2762,62 |
|  | Опори СВ 10,5 | 2015 | шт | 10 | 15297,60 |
| **3.2** | **КТП-10/0,4 №406 – 160 кВА вул. Привокзальна, 61** | **2015** | **шт** | **1** | **77023,54** |
|  | ПЛ-0,4 кВ. Л-1 (від КТП №406 до ж/б по вул. Привокзальна) СІП 5нг | 2015 | км. | 0,208 | 8093,32 |
|  | Опори СВ 9,5 | 2015 | шт | 12 | 14816,40 |
|  | ПЛ-0,4 кВ. Л-2 (від КТП №406 до ж/б по вул. Привокзальна) СІП 5нг | 2015 | км. | 1,219 | 71983,84 |
|  | Опори СВ 9,5 | 2015 | шт | 61 | 249612,00 |
|  | ПЛ-10 кВ. Л-11 (до КТП №406) АС-50 | 2015 | км. | 0,090 | 3501,92 |
|  | Опори СВ 10,5 | 2015 | шт | 16 | 24476,16 |
| **4.** | **Лінії електропередачі на території ЗОШ № 1 вул. Кузовкова, 12** |  |  |  |  |
|  | АББ – 3 х 95 мм2 2шт |  | м.п. | **120** |  |
|  | СІП 4 х 35 мм2 |  | м.п. | **20** |  |
| **5.** | **Лінії електропередачі на території гімназії № 4 вул. Миру, 69** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 4 х 16 мм2 |  | м.п. | **100** |  |
| **6.** | **Лінії електропередачі на території гімназії № 5****вул. Ярослава Мудрого, 60** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 4х50 мм2 |  | м.п. | **100** |  |
| **7.** | **Лінії електропередачі на території гімназії № 6****вул. Острозького, 15** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 3 х 25 + 1 х 16 мм2 |  | м.п. | **80** |  |
| **8.** | **Лінії електропередачі на території гімназії № 7****вул. Перемоги, 17** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 3 х 35 + 1 х 16 мм2 |  | м.п. | **200** |  |
|  | АВВГ – 4 х 35 мм2 |  | м.п. | **30** |  |
| **9.** | **Лінії електропередачі на території НВК «ДНЗ – ЗНЗ I ст. Гімназія» вул. Козацька, 36** |  |  |  |  |
|  | ААШВ – 3 х 50 мм2 |  | м.п. | **80** |  |
|  | ААШВ – 3 х 50 мм2 |  | м.п. | **80** |  |
|  | ААШВ – 3 х 50 мм2 |  | м.п. | **80** |  |
|  | ААШВ – 3 х 50 мм2 |  | м.п. | **80** |  |
|  | АВВГ – 4 х 25 мм2 |  | м.п. | **40** |  |
|  | СІП – 4 х 25 мм2 |  | м.п. | **15** |  |
|  | СІП – 4 х 35 мм2 (вул. Соборності, 9) |  | м.п. | **30** |  |
| **10.** | **Лінії електропередачі на території ДНЗ № 1 вул. Миру, 76** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 3 х 25 + 1 х 16 мм2 |  | м.п. | **60** |  |
| **11.** | **Лінії електропередачі на території ДНЗ № 2 вул. Кузовкова, 26** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 3 х 50 + 1 х 35 мм2 |  | м.п. | 190 |  |
|  | АВВГ – 3 х 50 + 1 х 35 мм2 |  | м.п. | 190 |  |
| **12.** | **Лінії електропередачі на території ДНЗ № 4 вул. Козацька, 85** |  |  |  |  |
|  | АСБ– 3 х 75 мм2 \_  2шт |  | м.п. | **65** |  |
| **13.** | **Лінії електропередачі на території ЦРРД «Дивосвіт»****вул. Козацька, 81** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 3 х 35 + 1 х 16 мм2 |  | м.п. | **145** |  |
| **14.** | **Лінії електропередачі на території ДНЗ № 9 вул. Козацька. 49** |  |  |  |  |
|  | АВВГ – 3 х 70 + 1 х 35 мм2 |  | м.п. | **180** |  |
| **15.** | **Лінії електропередачі на території БДТ, РБК** |  |  |  |  |
|  | СІП 2 х 16 мм2  вул. Б. Хмельницького, 58 |  | м.п. | **15** |  |
|  | СІП 4 х 25 мм2  вул. Б. Хмельницького, 89 |  | м.п. | **35** |  |
| **16.** | **Лінії електропередачі на території СЮТ****пров. Князів Сангушків, 8-А** |  |  |  |  |
|  | СІП 4 х 16 мм2 |  | м.п. | **48** |  |
|  | СІП 2 х 16 мм2 (котельня) |  | м.п. | **12** |  |
| **17.** | **Лінії електропередачі на території ДЮСШ****вул. Острозька, 6-А** |  |  |  |  |
|  | СІП 4 х 16 мм2 |  | м.п. | **80** |  |
| **18.** | **Лінії електропередачі на території адміністративної будівлі управління освіти вул. Соборності, 32** |  |  |  |  |
|  | СІП 4 х 25 мм2 |  | м.п. | **20** |  |
| **19.** | **Лінії електропередачі на території кінотеатру ім. Шевченка, вул. Площа Шевченка, 3** |  |  |  |  |
|  | АВВГ 3x25+1x16 мм2 |  | м.п. | **50** |  |
|  | А 4x25 мм2 |  | м.п. | **30** |  |

Секретар Славутської міської ради Світлана ФЕДОРЧУК