Додаток 2

до рішення Славутської

міської ради

від 29.07.2022 р. № 1-19/2022

Перелік електромереж та обладнання, що знаходяться, на балансі комунальних підприємств, установ та організацій Славутської міської територіальної громади яке передається безоплатно у власність акціонерному товариству «Хмельницькобленерго» на підставі договору дарування

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування та адресна прив’язка | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Первісна вартість, грн | Залишкова вартість, грн | Сума зносу, грн |
| **1.** | **Трансформаторна підстанція «ТП-101» вул. Козацька, 85-А** | **1975** | **шт.** | **1** | **14054,06** | **6427,87** | **7626,19** |
|  | Трансформатор - 400 кВА | 1975 | шт | 1 | 2221,26 | 1921,62 | 299,64 |
|  | Ячейка КСО-366 | 1985 | шт | 1 | 3179,38 | 2661,58 | 517,8 |
|  | Ячейка КСО-366 №4 | 1976 | шт | 1 | 814,82 | 814,82 |  |
|  | Ячейка КСО-366 №4 | 1976 | шт | 1 | 814,82 | 814,82 |  |
|  | Ячейка КСО-366 | 1976 | шт | 1 | 718,20 | 718,20 |  |
|  | Ячейка КСО-366 | 1976 | шт | 1 | 718,20 | 718,20 |  |
|  | Панель ЩО-70 | 1982 | шт | 1 | 325,12 | 224,04 | 101,08 |
|  | Панель ЩО-70 | 1982 | шт | 1 | 325,12 | 224,04 | 101,08 |
|  | Панель ЩО-70 | 1982 | шт | 1 | 879,83 | 605,07 | 274,76 |
|  | Зовнішня електролінія, ПЛ-10, фідер №13, провід АС-70, від Р-22 до «ТП-101», вул. Одухи, 17 залізобетонних опор | 1975 | м.п. | 580 | 19884,01 | 14774,53 | 5109,48 |
|  | Лічильник електричний 3ф НІК 2301 10-100А | 2010 | шт | 1 | 500,00 | 500,00 | 2010 |
|  | Повітряна лінія ПЛ-0,4 кВ від «ТП-101» до ж/б по вул. Одухи АС-50 |  | м.п. | 530 |  |  |  |
|  | Повітряна лінія ПЛ-0,4 кВ від «ТП-101» до ж/б по вул. Одухи, 46 |  | м.п. | 30 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія ПЛ-0,4 кВ АВВГ-3\*95 1-70 від «ТП-101» до ЖБ вул. Козацька, 73 |  | м.п. | 321 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ від «ТП-101» до ДНЗ №4 бронювальний кабель 120 мм |  | м.п. | 35 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ від «ТП-101» до «Дивосвіт» АВВГ 4\*50 |  | м.п. | 150 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ від «ТП-101» до газової котельні АВВГ 4\*35 |  | м.п. | 102 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ АВВГ 4\*35 (резерв) від «ТП-101» до газової котельні |  | м.п. | 105 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія від «ТП -101» до ДНЗ №4 броньований кабель 120 мм. |  | м.п. | 35 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія АВВГ 4\*35 від «ТП -101» до вул. Козацька, 95-А |  | м.п. | 279 |  |  |  |
| **2.** | **Трансформаторна підстанція «ТП-102» вул. Церковна, 29-А** | **2004** | **шт** | **1** | **262829,00** | **0,00** | **262829,00** |
|  | Трансформатор ТМ-400 ТОN-400 | 2002 | шт. | 2 | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 |
|  | Лічильники 3-х фазні | 2004 | шт | 2 | 763,65 | 0,00 | 763,65 |
|  | РУ-10кВ-комірки КСО-366 | 2004 | шт | 4 | 25153,33 | 0,00 | 25153,33 |
|  | РУ-0,4 кВ –панелі ЩО-70 | 2004 | шт | 5 | 12576,67 | 0,00 | 12576,67 |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ АВВГ 3\*70 1-50 від «ТП-102» до ЖБ Церковна, 41 |  | м.п. | 132 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ АВВГ 3\*70-50 від «ТП-102» до ЖБ Церковна, 43 (резерв) |  | м.п. | 177 |  |  |  |
| **3.** | **Трансформаторна підстанція «ТП-100-А» вул. Чкалова, 16-А** | **1985** | **шт** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Трансформатор - 400 кВт | 1985 | шт | 1 | 3513,50 | 2861,50 | 652,00 |
|  | Ячейки КСО-272 | 1985 | шт | 1 | 3162,41 | 2644,61 | 517,80 |
|  | Ячейки КСО-272 | 1985 | шт | 1 | 3162,41 | 2644,61 | 517,80 |
|  | Ячейки КСО | 2000 | шт | 1 | 420,00 | 363,98 | 56,02 |
|  | Ячейки КСО | 2000 | шт | 1 | 420,00 | 363,98 | 56,02 |
|  | Панель ЩО - 70 | 1985 | шт | 1 | 707,76 | 707,76 | 0,00 |
|  | Панель ЩО-70 | 1985 | шт | 1 | 707,46 | 707,46 |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ від «ТП-100-А» до гуртожитку вул. Чкалова, 16 броньований кабель 3-120 |  | м.п. | 55 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ АВВГ 4\*35 від «ТП-100-А» до магазину |  | м.п. | 37 |  |  |  |
|  | Кабельна лінія 0,4 кВ (резерв) від «ТП-100-А» до гуртожитку вул. Чкалова, 16 броньований кабель 3-120 |  | м.п. | 55 |  |  |  |
| **4.** | **Трансформаторна підстанція «ЗТП-48» вул. Перемоги, 25-А** |  |  |  |  |  |  |
|  | Розподільча підстанція РП-10 кВ вул. Перемоги (комірки 10 кВ з масляними вимикачами ЛР та ШР 6 шт) | 1970 | шт | 1 | 3933,00 | 0,00 | 3933,00 |
|  | Повітряні лінії ПЛ-10 кВ від пст «Славута» 110-35-10 кВ до РП 10 кВ (РТП ЗБВ ) вул. Плотиче | 1970 | км | 3,0 | 23090,00 | 9301,00 | 13789,00 |
|  | Повітряна лінія ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-48 до будівель. вул. Зарічна (22 опори) | 1985 | км. | 2,62 |  |  |  |
|  | Підземна кабельна лінія КЛ-10 кВ ААБ 3\*95 |  | км. | 1,26 |  |  |  |
|  | Підземна кабельна лінія КЛ-0,4 кВ АВВГ-3\*120+1\*70 |  | км. | 0,595 |  |  |  |
|  | Підземна кабельна лінія КЛ-0,4 кВ АСБ-3\*95+1\*50 |  | км. | 0,595 |  |  |  |
|  | Підземна кабельна лінія КЛ-0,4 кВ АВВГ-3\*120+1\*70 |  | км. | 0,135 |  |  |  |
| **5.** | **Трансформаторна підстанція «ЗТП-100» вул. Чкалова, 14-А** | **1985** | **шт** | **1** | **389044,61** | **221479,53** | **167565,08** |
|  | Комірка КСО-266 | 1982 | шт | 1 | 8177,79 | 5082,41 | 3095,38 |
|  | Комірка КСО-266 | 1982 | шт | 1 | 8177,79 | 5082,41 | 3095,38 |
|  | Комірка КСО-266 | 1982 | шт | 1 | 8177,79 | 5082,41 | 3095,38 |
|  | Трансформатор силовий 250 кВ | 1974 | шт | 1 | 92526,82 | 69978,34 | 22548,48 |
|  | Комірка ЩО-70 | 1985 | шт | 1 | 2248,20 | 500,26 | 1747,94 |
|  | Комірка ЩО-70 | 1985 | шт | 1 | 2248,20 | 500,26 | 1747,94 |
|  | Комірка ЩО-70 | 1985 | шт | 1 | 2248,20 | 500,26 | 1747,94 |
|  | Комірка ЩО-70 | 1985 | шт | 1 | 2248,20 | 500,26 | 1747,94 |
|  | Комірка КСО | 1976 | шт | 1 | 2757,47 | 718,20 | 2039,27 |
|  | Комірка КСО-366 | 1976 | шт | 1 | 2757,47 | 718,20 | 2036,27 |
|  | Комірка КСО-366 | 1976 | шт | 1 | 2757,47 | 718,20 | 2036,27 |
|  | Комірка КСО | 1976 | шт | 1 | 2757,47 | 718,20 | 2036,27 |
|  | Комірка 0,4 кВ | 1978 | шт | 1 | 538407,45 | 501568,95 | 36838,50 |
|  | Силовий трансформатор 630 кВ | 2003 | шт | 1 | 9147,87 | 5770,82 | 3377,05 |
|  | КЛ-10 кВ; АСБ 10/3\*185 | 1964 | м.п. | 1630 | 59974,50 | 39531,17 | 20443,33 |
|  | КЛ-10 кВ; АСБ 10/3\*185 | 1978 | м.п. | 2040 | 80066,11 | 10653,96 | 69412,15 |
|  | КЛ-0,4кВ від «ЗТП-100» до житлового буд. по вул. Чкалова, 8, АОСБГ 3\*120 мм2 |  | м.п. | 150 |  |  |  |
|  | Перемичка від житлового будинку по вул. Чкалова,8 до житлового буд по вул. Чкалова,10 КЛ-0,4 кВ АОСБГ 3\*120 мм2 |  | м.п. | 100 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до житлового буд. по вул. Чкалова, 10, АПВБ-1 3\*120 мм2 (2 шт), 1\*25 мм2 (2 шт) |  | м.п. | 120 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до житлового буд. по вул. Чкалова, 12, АПВБ-1 3\*75 мм2 , 1\*16 мм2 |  | м.п. | 120 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до житлового буд. по вул. Чкалова, 14, ВВГ 3\*90 мм2 (2 шт)  |  | м.п. | 60 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до житлового буд. по вул. Чкалова, 20, 2АВВГ 3\*70 мм2 ,1\*50 мм2 |  | м.п. | 75 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до житлового буд. по вул. Чкалова, 20-А, АВВГ 3\*70 мм2 , 1\*25 мм2 |  | м.п. | 120 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до житлового буд. по вул. Чкалова, 22, АВВГ 3\*70 мм2, 1\*50 мм2 |  | м.п. | 75 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до мінікотельні по вул. Чкалова, 22-В, АВВГ 4\*70 мм2 |  | м.п. | 200 |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ від ЗТП-100 до дитячого садочка № 9 по вул. Чкалова, 18, АВВГ 4\*35 мм2 |  | м.п. | 120 |  |  |  |

Секретар Славутської міської ради ради Світлана ФЕДОРЧУК